ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блока очистки «Исток»

Лист 1 из 2

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Рабочая среда: природный газ (ОСТ 51.40-83) |
|  | Расход газа, нм3 /час | Min | Max |
|  | Давление на входе, кгс/см2 | Min | Max |
|  | Диаметр присоединительных трубопроводов, мм |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |
|  | Условия работы фильтров | ☐ Одновременная (параллельная) работа фильтров на общий коллектор ☐ Поочередная работа фильтров на общий коллектор |
|  | Тип привода запорной арматуры (входа/выход) | ☐ Ручной ☐ Пневматический (указать) / ☐ Электрический (указать) / |
|  | Тип привода кранов сброса конденсата | ☐ Ручной ☐ Пневматический (указать) / ☐ Электрический (указать) / |
|  | Напряжение питания узлов управления кранами | ☐ 24В | ☐ 110В |
|  | Тип приборов измерения перепада давления на фильтре и на приемниках полного давления при параллельной работе фильтров | ☐ Датчик разности давления (например, Метран 150СD) ☐ Дифманометр-перепадомер показывающий ☐ Другое / |
|  | Тип обогревателя коллектора сброса конденсата | ☐ Отсутствует ☐ Электрический ☐ Другое / |
|  | Степень очистки газа, мкм | ☐ 50 мкм ☐ 100мкм ☐ Другое / |
|  | Размещение | ☐ Под навесом ☐ Блок-бокс ☐ Капитальное здание ☐ На открытой площадке ☐ Другое / |
|  | Типы приборов (в случае размещения в блок-боксе/здании): |  |
|  | Оснащение датчиками пожарной сигнализации | ☐ Нет ☐ Извещатели тепловые ☐ Извещатели пламени |
|  | Оснащение датчиками охранной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Оснащение датчиками загазованности | ☐ Оптический ☐ Термокаталитический ☐ Химический ☐ Другое / |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |

|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| --- | --- | --- |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |