ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блок-бокса вспомогательных помещений

Лист 1 из 2

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
|  | Отсек операторной | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Размеры, мм/Площадь, м2 |  |
|  | Оснащение датчиком пожарной сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Охранная сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Оповещатель светозвуковой | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Сплит-система | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Мебель (указать) |  |
|  | Тип отопления | ☐ Электрический обогрев ☐ Водяной обогрев ☐ Другое / |
|  | Отсек подготовки теплоносителя | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Размеры, мм/Площадь, м2 |  |
|  | Тип котла | ☐ Нет ☐ Теплогенератор пульсирующего горения N100кВт ☐ Другое / |
|  | Необходимость резервирования котла | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Необходимость учета расхода топливного газа | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Оснащение датчиком пожарной сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Охранная сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Система автоматического контроля загазованности | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Отсек щитовой | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Размеры, мм/Площадь, м2 |  |
|  | Оснащение датчиком пожарной сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Охранная сигнализация | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Автоматический ввод резерва (АВР) | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Щит освещения | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Щит распределительный | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Напряжение питания | ☐ 220В | ☐ 380В |
|  | Источник бесперебойного питания (ИБП) | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Тип отопления | ☐ Электрический обогрев ☐ Водяной обогрев ☐ Другое / |
|  | Отсек мастерской |  |
|  | Размеры, мм/Площадь, м2 |  |
|  | Оснащение датчиками пожарной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Оснащение датчиками охранной сигнализации | ☐ Да | ☐ Нет |
|  | Мебель (указать) |  |
|  | Тип отопления | ☐ Электрический обогрев ☐ Водяной обогрев ☐ Другое / |
|  | Комната отдыха |  |
|  | Мебель, сплит-система (указать) |  |
|  | Санузел |  |
|  | Комплектация сантехникой | ☐ Нет ☐ Да (указать) / |
|  | Дополнительные требования |  |
|  | Объект |  |
|  | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |