ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Блока подготовки импульсного газа

АГС                                                         .

Лист 1 из 2

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление, МПа |  |
| 2 | Расход импульсного газа, нм³/час | Режим работы: - непрерывный - 0…60 - повторно-импульсный – 60…120 (коэффициент продолжительности включения по времени ПВ=0,2 (20%)) | ☐ 2 фильтра-осушителя |
|  |  | Режим работы: - непрерывный - 0…200 | ☐ 2 фильтра-осушителя |
|  |  | Режим работы: - непрерывный - 0…200 - повторно-импульсный – 200…400 (коэффициент продолжительности включения по времени ПВ=0,2 (20%)) | ☐ 2 фильтра-осушителя и 2 ресивера |
|  |  | Режим работы: - непрерывный - 0…400 | ☐ 4 фильтра-осушителя |
|  |  | Режим работы: - непрерывный - 0…400 - повторно-импульсный – 400…800 (коэффициент продолжительности включения по времени ПВ=0,2 (20%)) | ☐ 4 фильтра-осушителя и 4 ресивера |
| 3 | Температура газа на входе в блок, ºС |  |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | ☐ У 2 | ☐ УХЛ 2 |
|  |  | ☐ Другое / |  |
| 5 | Количество независимых выходов импульсного газа на потребителей |  |
| 6 | Контроль давления | ☐ Датчик давления ☐ Манометр показывающий ☐ Манометр сигнализирующий механический ☐ Манометр сигнализирующий цифровой ☐ Датчик давления+манометр показывающий ☐ Иное / |
| 7 | Размещение блока | ☐ На раме ☐ В обогреваемом шкафу |
| 8 | Комплект монтажных частей для подсоединения патрубков: | ☐ | Вход газа в блок | Труба 10х1 ГОСТ 9941-81 12Х18Н10Т |
|  |  |  | Выход газа из блока |  |
|  |  |  | Газ на свечу |  |
|  |  | ☐ | Вход газа в блок | Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 09Г2С ГОСТ 8733-74 |
|  |  |  | Выход газа из блока |  |
|  |  |  | Газ на свечу |  |
|  |  | ☐ | Вход газа в блок | Труба 14х3 ГОСТ 8734-75 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 |
|  |  |  | Выход газа из блока |  |
|  |  |  | Газ на свечу |  |
|  |  | ☐ | Вход газа в блок | Труба 22х3 ГОСТ 8734-75 09Г2С ГОСТ 8733-74 |
|  |  |  | Выход газа из блока |  |
|  |  |  | Газ на свечу |  |
|  |  | ☐ другое | Вход: |
|  |  |  | Выход: |
|  |  |  | На свечу: |
| 9 | Дополнительные требования |  |
| 10 | Объект |  |
| 11 | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |