| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа Блочно-модульной котельной БМК «Исток» |  |  |
| --- | --- | --- |

1.	Заказчик:

________________________________________________________________________________,

(город, район, поселок)

________________________________________________________________________________,

(полное наименование организации)

________________________________________________________________________________,

(контактное лицо, должность)

______________________________________________________________________________.

(эл. почта, телефоны, факс)

2.	Здание котельной:

- котельную планируется установить в существующем здании (план существующего здания котельной приложить к опросному листу):

- котельную планируется установить в новом здании (план предполагаемого места установки здания котельной приложить к опросному листу):

- здание в блок - модульном исполнении ___________________________________________,

(да, нет)

- здание в стационарном исполнении ______________________________________________.

(да, нет)

3.	Предполагаемое место установки котельной:

________________________________________________________________________________.

(жилой или производственный массив)

4.	Место установки котельной:

________________________________________________________________________________.

(улица, помещение: крыша и т. д.)

5.	Требуемая номинальная мощность:

- не более ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час),

- не менее ________________________ МВт (__________________________тонн пара в час).

6.	Мощность, используемая потребителями тепла:

- на отопление _____________________МВт (__________________________тонн пара в час),

- на вентиляцию ____________________МВт (_________________________тонн пара в час),

- на горячее водоснабжение (ГВС):

среднечасовое значение ____________МВт (_________________________тонн пара в час),

максимально-часовое _______________МВт (________________________тонн пара в час),

- на технологические нужды ___________МВт (________________________тонн пара в час).

7.	Количество и мощность устанавливаемых котлов:

___________________ шт., по _______________ МВт (___________________тонн пара в час).

9.	Параметры теплоносителя:

- на нужды отопления используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ атм /________________________ атм;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать)________________________________________________________

- на нужды вентиляции используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ атм /________________________ атм;

регулирование (по температуре наружного воздуха, поддержание постоянной температуры,

иное - указать) ________________________________________________________

- на нужды горячего водоснабжения (ГВС) используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ атм /________________________ атм;

- на технологические нужды используется горячая вода (или пар) с параметрами:

температура (Твхода/Твыхода) _______________________ 0С /_________________________ 0С,

давление      (Рвхода/Рвыхода) ______________________ атм /________________________ атм.

регулирование температуры (по нагрузке, поддержание постоянной температуры,

иное - указать) ________________________________________________________

10.	Вид топлива

Основное топливо - _______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Резервное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Аварийное топливо - ______________________________________________________________.

(природный газ, дизельное топливо, мазут)

Если топливо - природный газ, то необходимо указать:

- теплотворная способность ______________________________________________ ккал/нм3,

- плотность _______________________________________________________________ кг/м3,

- давление газа на вводе в котельную:

номинальное (рабочее) _____________________________________________________ атм,

минимальное _____________________________________________________________ атм,

максимальное _____________________________________________________________ атм.

Если топливо - мазут или дизельное топливо, то необходимо указать:

- вид _________________________________________________________________________,

(мазут, дизельное топливо)

- марка _______________________________________________________________________,

- паспорт № ___________________________________________________________________

(характеристиками и химическим составом топлива, приложить к опросному листу).

11.	Система теплоснабжения

_____________________________________________________ трубы - для контура отопления,

(количество труб)

____________________________________________________ трубы - для контура вентиляции,

(количество труб)

__________________________________________________________ трубы - для системы ГВС,

(количество труб)

___________________________________________________ трубы - для технологических нужд.

(количество труб)

Возврат конденсата __________________%, температура конденсата ___________________0С,

загрязнен (или нет) конденсат ______________________________________________________.

12.	Электроснабжение

Требуемая категория электроснабжения _________

Требуемое количество независимых источников питания (3х380В, 50Гц).

Ограничение на установленную мощность электропотребления котельной (если имеется), не более _________________________кВт.

13.	Класс пожарной огнестойкости здания КОТЕЛЬНОЙ: _________________________.

14.	Источник водоснабжения: ___________________________________________________.

(указать источник, например, городской водопровод и/или др.)

Давление воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-	минимальное______________________________________________________________ атм,

-	максимальное_____________________________________________________________ атм.

Температура воды от источника водоснабжения на вводе в котельную:

-	минимальная ______________________________________________________________ 0С,

-	максимальная ______________________________________________________________ 0С.

Необходимость системы водоподготовки______________________________________________.

(да, нет)

Химический состав воды от источника водоснабжения (при необходимости системы водоподготовки):

-	рН					             __________________________________,

-	щелочность					___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость общая				___________________________ мг-экв/л,

-	жесткость карбонатная			              ___________________________ мг-экв/л,

-	содержание кислорода О2			___________________________ мг-экв/л,

-	содержание свободного СО2			______________________________ мг/л,

-	содержание кальция Са			             ______________________________ мг/л,

-	содержание магния Mg			              ______________________________ мг/л,

-	содержание железа Fe			              ______________________________ мг/л,

-	содержание алюминия Аl		   	______________________________ мг/л.

Планируемая подпитка системы отопления – не более          _____________________________ м3/ч.

Планируемая подпитка системы вентиляции – не более         ____________________________ м3/ч.

15.	Требования к автоматике котельной:

- котельная (с постоянным присутствием обслуживающего персонала / без постоянного присутствия обслуживающего персонала) ______________________________________________

- требование к системе регулирования мощности горелок котлов:

_________________________________________________________________________,

(плавное регулирование от 30 до 100% или ступенчатое регулирование -  малое горение / большое горение) )

- вид управления параметрами работы котельной: 				   _________________________________________________________________________,

(cо щита управления в котельной или с IBM PC вне котельной)

16.	Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

- необходим учет ___________________________________________________________:

(коммерческий и / или некоммерческий)

топлива __________________________________________________________________,

(да, нет)

электроэнергии ____________________________________________________________,

(да, нет)

тепла ____________________________________________________________________.

(да, нет)

18.	Необходимость услуг на объекте Заказчика:

- шеф - монтаж _____________________________________________________________,

(да, нет)

- монтаж __________________________________________________________________,

(да, нет)

- пуско-наладка ____________________________________________________________,

(да, нет)

- обучение персонала _______________________________________________________.

(да, нет)

19.	Дымовая труба

(расчет высоты производится Заказчиком на основе действующих в зоне установки котельной требований по ПДК вредных выбросов):

- включить в объем проектирования: ___________________________________________,

(да, нет)

- включить в объем поставки: _________________________________________________,

(да, нет)

- тип и вид трубы ___________________________________________________________.

(на растяжках, без растяжек, винтовая, многоствольная и т. д.)

- удаленность дымовой трубы от здания котельной _____________________________ м.

- требуемая высота: _______________________________________________________ м.					(на основании расчета Заказчика)

20.	Необходимость обеспечения автономным источником электроснабжения:

_______________________________________________________________________________.

(да, нет)

Тип источника:

- дизель-генератор __________________________________________________________,

(да, нет)

- ДВС с электрогенератором, работающий на природном газе _____________________.										(да, нет)

- Необходимо дополнительно включить в объем поставки

(например, баки дизельного топлива, мазута; запасные части и т. д.):

|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| --- | --- | --- |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |