ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа

Источника бесперебойного питания

| № | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристики сети: питание | ☐ Питание 3ф 400/230 В ☐ Питание 1 ф 230 В ☐ Нагрузка 3ф 400/230 В ☐ Нагрузка 1 ф 230 В ☐ Нагрузка 24В, пост. ☐ Нагрузка 48В, пост. ☐ Нагрузка 110В, пост. ☐ Нагрузка 220В, пост. |
| 2 | Мощность нагрузки на одну фазу максимальная/номинальная | ☐ 3000/1500 Вт для ИБП 1 ф (не более 3, кВт.ч) ☐ 1500/1000 Вт для ИБП 1 ф ☐ 1500/1000 Вт для ИБП 3 ф ☐ Другое (указать необходимое , кратно 1,5 кВт, но не более 9 кВт) |
| 3 | Количество и емкость аккумуляторных батарей при единичной емкости 150 А∙час Номинальная мощность нагрузки | ☐ 1500 Вт с интерфейсом 1 шт. 1,8 кВт.ч ☐ 1500 Вт без интерфейса 1 шт. 1,8 кВт.ч ☐ 1500 Вт без интерфейса 2 шт. 3,6 кВт.ч ☐ 1000 Вт с ПЛК* 4 шт. 7,2 кВт.ч ☐ 1000 Вт с ПЛК* 5 шт. 9,0 кВт.ч ☐ 1000 Вт с ПЛК* 9 шт. 16,5 кВт.ч ☐ 1000 Вт с ПЛК* 18 шт. 32,4 кВт.ч ☐ 3х1000 Вт с ПЛК*18 шт. 32,4 кВт.ч с трехфазным выходом |
| 4 | Дополнительные требования к АГРС |  |
| 5 | Объект |  |
| 6 | Заказчик, эксплуатирующая организация |  |
|  | Представитель Заказчика: | Представитель Завода-изготовителя: |
| Организация |  | ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» |
| Ф.И.О., должность, подпись |  |  |
| Контактная информация |  |  |

* модульное исполнение, модули допускают параллельную работу, максимальное количество 6 модулей